## Modello Dati
Opera | Parte Opera | Elemento | LOG | Disciplina | LOI
Cartografia | Territorio | SuperficieDTM | D | Cartografia | A01,A02,A03,A04,A05,A06
Opere Mitigazione Ambientali | Mitigazione Acustica | BarriereAntirumore | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,C01
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Scavi | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B15
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Fondazioni | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Impermeabilizzazioni | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B07
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Rivestimenti | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Magrone | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B02
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Parapetti | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,C06
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Muri | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Micropali | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B04
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | SpritzBeton | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B06
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | TubiDiDrenaggio | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B09
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Tiranti | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B05
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Riempimenti | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B01
Opere di Sostegno | Muri e Paratie | Pali | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B08
Tracciato Stradale | Mitigazioni ambientali | SistemazioniAVerde | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05,C02
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | Arginelli | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | Base | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05,A07
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | Binder | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | FondazioneSciolta | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05,A07
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | SegnaleticheVerticali | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05,C03
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | Usura | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | MistoCementato | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Tracciato Stradale | Sezione in Rilevato/Trincea | Finiture | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05,C04
Tracciato Stradale | Sicurezza Stradale | BarriereDiSicurezza | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05,C05
Tracciato Stradale | Sicurezza Stradale | AttenuatoriD'urto | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05
Tracciato Stradale | Sicurezza Stradale | Transizioni | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05
Tracciato Stradale | Sicurezza Stradale | Terminali | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05
Tracciato Stradale | Sicurezza Stradale | Reteanticaduta | D | Stradale | A01,A02,A03,A04,A05
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Muri | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Tombino | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Scatolare | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B10
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Tiranti | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,B05
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Rivestimenti | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Platee | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Soletta | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Magrone | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B02
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Impermeabilizzazioni | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,B07
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | Micropali | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,B04
Sottovia e Tombini | Opere di Sostegno | RiempimentiATergo | D | Strutturale | A01,A02,A03,A04,A05,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Movimenti Terra | ConsolidamentiScavi | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B15
Imbocco e Opere di Sostegno | Movimenti Terra | Riempimenti | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Movimenti Terra | TerrenoVegetale | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B15
Imbocco e Opere di Sostegno | Muro di contenimento | Magrone | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B02
Imbocco e Opere di Sostegno | Muro di contenimento | MuriDiContenimento | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | SpritzBeton | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B06
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Micropali | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B04
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Palancole | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B16
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Pali | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B08
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Puntoni | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B03,B10
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | TraviDiRipartizione | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B03,B11
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Canalette | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B13
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | TraviDiCoronamento | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Magrone | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B02
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Tiranti | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B05
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | Drenaggi | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B09
Imbocco e Opere di Sostegno | Opere di sostegno scavo | PiastreDiCollegamento | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B03
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Concio di attacco | Riempimenti | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Concio di attacco | Anello | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B01,B12
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Concio di attacco | Compartimentazioni | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Concio di attacco | ConcioDiBase | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Concio di attacco | SpritzBeton | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B06
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco fase di scavo | Centine | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B14
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco fase di scavo | Dima | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Galleria Artificiale | ArcoRovescio | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Galleria Artificiale | Calotta | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Galleria Artificiale | Muretta | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Galleria Artificiale | Impermeabilizzazioni | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,B07
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Galleria Artificiale | TubiDiDrenaggio | D | Civile | A01,A02,A05,A04,A05,B09
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco definitivo - Galleria Artificiale | Magrone | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B02
Imbocco e Opere di Sostegno | Portale di imbocco fase di scavo | SelleTBM | D | Civile | A01,A02,A03,A04,A05,A07,B01
Idraulica | Idraulica di Piattaforma | Canali | D | Idraulico | A01,A02,A03,A04,A05,D01
Idraulica | Idraulica di Piattaforma | Pozzetti | D | Idraulico | A01,A02,A03,A04,A05,D02
Idraulica | Idraulica di Piattaforma | Condotte | D | Idraulico | A01,A02,A03,A04,A05,D03
Idraulica | Idraulica di Piattaforma | VascheCA | D | Idraulico | A01,A02,A03,A04,A05,D06
Idraulica | Idraulica di Piattaforma | VascheDispersione | D | Idraulico | A01,A02,A03,A04,A05,D05
Idraulica | Idraulica di Piattaforma | SistemazioniIdrauliche | D | Idraulico | A01,A02,A03,A04,A05,D04
Idraulica | Idraulica di Piattaforma | FossiDiGuardia | D | Idraulico | A01,A02,A03,A04,A05,D06
Impianti | Impianti Antincendio | PompeEApparecchiature | D | Antincendio | A01,A02,A03,A04,A05
Impianti | Impianti Antincendio | Terminali | D | Antincendio | A01,A02,A03,A04,A05
Impianti | Impianti Antincendio | Tubazioni | D | Antincendio | A01,A02,A03,A04,A05,D08
Impianti | Impianto di Terra | Collettori | D | Elettrico | A01,A02,A03,A04,A05
Impianti | Impianto Elettrico | ApparecchiDiIlluminazione | D | Elettrico | A01,A02,A03,A04,A05,E01
Impianti | Impianto Elettrico | CanalinaPortacavi | D | Elettrico | A01,A02,A03,A04,A05
Impianti | Impianto Elettrico | CorpiIlluminanti | D | Elettrico | A01,A02,A03,A04,A05,E02
Impianti | Impianto idrico/sanitario | Tubazioni | D | Idrico | A01,A02,A03,A04,A05,D08
Impianti | Impianto idrico/sanitario | Accessori | D | Idrico | A01,A02,A03,A04,A05

## Pset Anagrafica-A00
A01_Pset_Codifica Gruppo:Generale |  |  |  | *
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Elemento | Testo | BarriereAntirumore | -
XXX_Cod.Liv.-1*** | Testo | N4 | -
XXX_Cod.Liv.0*** | Testo | 03 | -
XXX_Cod.Liv.1*** | Testo | A2 | -
XXX_Cod.Liv.2*** | Testo | N4_017 | -
XXX_Cod.Liv.3*** | Testo | N4_ST001
XXX_Cod.Liv.4*** | Testo | 0330
XXX_IDCronoprogramma* | Testo | 1,13,11…
XXX_Rev | Testo | A | -
A02_Pset_Economico Gruppo:Dati Identità
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_NumeroIstanza | Testo | a6c19eb4-1788-4ef3-ba57-92cb3849b272 | -
XXX_VoceComputo** | Testo | 1C.12.470.0020;MU.06.180.0070;… | -
XXX_Lunghezza | Lunghezza | 50,100… | m | **
XXX_Larghezza | Lunghezza | 50,100… | m
XXX_Altezza | Lunghezza | 50,100… | m
XXX_Spessore | Lunghezza | 50,100… | m
XXX_Diametro | Lunghezza | 50,100… | m
XXX_Area | Area | 50,100… | m2
XXX_Volume | Volume | 500,1000… | m3
XXX_Perimetro | Lunghezza | 500,1000… | m
XXX_SuperficieLaterale | Area | 500,1000… | m2
XXX_Peso | Numero | 500,1000… | kg
XXX_PesoCalcolatoArmatura | Numero | 500,1000… | kg
A03_Pset_Costruttivo Gruppo:Generale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_SAL_Perc_MeseAtt | Testo | (valore definito in fase di redazione di pGI) | %
XXX_SAL_Perc_ProgrMeseAtt | Testo | (valore definito in fase di redazione di pGI) | %
XXX_SAL_Perc_ProgrMesePrec | Testo | (valore definito in fase di redazione di pGI) | %
XXX_SAL_Tipo | Testo | (valore definito in fase di redazione di pGI) | -
A04_Pset_5D Gruppo:Generale |  |  |  | ***
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Cod.Corpo/Misura*** | Testo | C,M | -
XXX_Cod.Cat.SOA*** | Testo | OS10,OG6,OS12-A | -
A05_Pset_Materiale Gruppo:Dati Identità
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Materiale | Testo | Acciaio,PVC… | -
A06_Pset_Cantierizzazione Gruppo:Dati Identità-N/A (Civil3D)
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_CodiceAreaCantiere | Testo | (valore definito in fase di redazione di pGI) | -
A07_Pset_Strutture Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Strutturale | Booleano | Sì,No | -
XXX_MetodoCostruttivo | Testo | InOpera,Prefabbricato… | -

## Pset Civile-B00
B01_Pset_CementoArmato Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_ClasseEsposizione | Testo | X0,XC1,XC2,XC3,XC4,… | -
XXX_ClasseResistenzaCalcestruzzo | Testo | C25/30, C25/30, C58/35, … | -
XXX_ClasseConsistenza | Testo | S4, S3-S4… | -
XXX_ClasseResistenzaFuoco | Testo | R60, R90, R120,… | -
XXX_TipoCemento | Testo | Secondo EN206 _CNR UNI 11104, … | -
XXX_RapportoAcquaCemento | Numero | 0,50, 0,60,… | -
XXX_ClasseResistenzaArmatura | Testo | B450C, B450A, … | -
XXX_Copriferro | Lunghezza | 0,06, … | m
XXX_IncidenzaArmatura | MassDensity | 100 ,… | kg/m3
B02_Pset_ClsMagro Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_RapportoAcquaCemento | Numero | 0,50, 0,60,… | -
XXX_TipoCemento | Testo | Secondo EN206 _CNR UNI 11104, … | -
B03_Pset_Acciaio Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_ClasseEsecuzione | Testo | EXC3;… | -
XXX_Profilo | Testo | IPE; HE; U; T;... | -
XXX_ClasseAcciaio | Testo | S235;S235;S355J2+N… | -
XXX_ClasseSaldature | Testo | Secondo DM 14/01/2008;… | -
XXX_TrattamentoSupeXXXciale | Testo | Vernice Alluminio; Vernice Silicati;… | -
B04_Pset_Micropali Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_DiametroPerforazione | Lunghezza | 0.1 | m
XXX_IDMicropalo | Numero | 1, 2, 3, 4… | -
XXX_Tipologia | Testo | Tubi Saldati ERW,... | -
XXX_LunghezzaNettaInfissione | Lunghezza | 6, … | m
XXX_ClasseAcciaio | Testo | S235,S235,S355J2+N… | -
XXX_TipologiaRealizzativa | Testo | IRS,… | -
XXX_IncidenzaArmatura | MassDensity | 250 ,… | kg/m3
XXX_MixDesign | Testo | Rck ≥ 25 Mpa e Rapporto A/C ≤ 0,5,… | -
XXX_VolumeTeoricoMiscela | Volume | 20,30… | mc
XXX_DistanzaDaValvole | Lunghezza | 1,10,20… | m
XXX_PressioneIniezione | Resistenza | 0,5,… | MPa
B05_Pset_Tiranti Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_IDTirante | Testo | (Secondo indicazioni di cantiere) | -
XXX_TipoParatia | Testo | T1;T2;T3;… | -
XXX_OrdineTirante | Testo | 1;2;3;4;5.. | -
XXX_TipoTirante | Testo | TiranteETrefoli | -
XXX_NumeroTrefoli | Intero | 1,2,3,4,5.. | -
XXX_Passo | Lunghezza | 5, 10,20… | m
XXX_InclinazioneVerticale | Angolo | 5°,10°… | °
XXX_LunghezzaLibera | Lunghezza | 10,20… | m
XXX_LunghezzaBulbo | Lunghezza | 10,20… | m
XXX_InclinazioneOrizzontale | Angolo | 5°,10°… | °
XXX_DiametroTrefoli | Lunghezza | 0,05,… | m
XXX_DiametroTubo | Lunghezza | 0,20, … | m
XXX_DiametroForo | Lunghezza | 0,20, … | m
XXX_Pretiro | Forza | 200,… | kN
XXX_TiroEsercizio | Forza | 200,… | kN
XXX_TiroCollaudo | Forza | 200,… | kN
XXX_MixDesign | Testo | 200,… | -
XXX_VolumeTeoricoMiscela | Volume | 50,100,… | mc
XXX_DistanzaDaValvole | Lunghezza | 50,100,… | m
XXX_PressioneIniezione | Resistenza | 0,5,… | MPa
XXX_ResistenzaTrazione | Resistenza | 50,60,… | N/mm2
XXX_ResistenzaTirantiRottura | Resistenza | 50,60,… | N/mm2
XXX_ResistenzaSottocarico1% | Resistenza | 50,60,… | N/mm2
XXX_ResistenzaCompressione | Resistenza | 50,60,… | N/mm2
XXX_AdditiviCls | Testo | Additivo Fluidificante, Additivo Reoplastico,… | -
XXX_MaterialeIniezione | Testo | Miscela Cementizia Rck ≥ 25 Mpa,… | -
B06_Pset_Spritz Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_MixDesign | Testo | Rck≥25MpaeRapportoA/C≤0,5,… | -
XXX_TipoArmatura | Testo | RetemetallicaØ16maglia20x20,… | -
XXX_ConsolidamentoFronte | Booleano | Sì,No | -
XXX_AdditiviCls | Testo | AdditivoAccelerante…,AdditivoFluidificante…,… | -
B07_Pset_Impermeabilizzazione Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Tipologia | Testo | Sintetico,Composto,…. | -
XXX_SviluppoTrasversale | Lunghezza | 5,10 … | m
B08_Pset_Pali Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_IDPalo | Testo | (Secondo indicazioni di cantiere) | -
XXX_TipoPalo | Testo | A, B1, B2, C, … | -
XXX_CoordinataEO | Numero | 40724.875, ... | -
XXX_CoordinataNS | Numero | 40724.875, ... | -
XXX_QuotaTestaArmatura | Numero | 407,560, … | m
XXX_AltezzaScapitozzatura | Lunghezza | 0,5, 1, ... | m
XXX_LunghezzaGabbieAcciaio | Lunghezza | 20.0 , 15.0 , N/A, ... | m
XXX_LunghezzaGabbieVTR | Lunghezza | 20.0 , 15.0 , N/A, ... | m
XXX_LunghezzaPerforazione | Lunghezza | 20.0 , 15.0 , ... | m
XXX_TipoCemento | Testo | Secondo Norativa…,…. | -
XXX_ClasseResistenzaArmatura | Testo | B450C,… | -
XXX_ClasseEsposizione | Testo | X0,XC1,XC2,XC3,XC4,… | -
XXX_Copriferro | Numero | 0,045 , … | m
XXX_ClasseResistenzaCalcestruzzo | Testo | C25/30, C25/30, … | -
XXX_IncidenzaArmaturaVTR | MassDensity | 250,… | kg/m3
XXX_IncidenzaArmaturaAcciaio | MassDensity | 250,… | kg/m3
XXX_RapportoAcquaCemento | Testo | 0,6, 0,5 | -
XXX_LunghezzaDiGetto | Lunghezza | 20.0 , 15.0 , … | m
XXX_LunghezzaScavoAVuoto | Lunghezza | 20.0 , 15.0 , … | m
XXX_PesoCalcolatoArmaturaVTR | Numero | 100… | kg
B09_Pset_TubiDiDrenaggio Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_DiametroForo | Lunghezza | 0,20 , … | m
XXX_Inclinazione | Angolo | 15,20,30,… | °
XXX_PassoLongitudinale | Lunghezza | 5, 10,… | m
XXX_PassoTrasversale | Lunghezza | 5, 10,… | m
XXX_IDDrenaggio | Testo | (Secondo indicazioni di cantiere) | -
B10_Pset_Puntoni Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_IDPuntone | Testo | (Secondo indicazioni di cantiere) | -
XXX_TipoPuntone | Testo | Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3… | -
XXX_DiametroNominale | Lunghezza | 0,5 , 1 | m
B11_Pset_TraviDiRipartizione Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_IDTraveDiRipartizione | Testo | (Secondo indicazioni di cantiere) | -
B12_Pset_Anello Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_IDAnello | Numero | 1, 2, 3;… | -
XXX_LayoutConci | Testo | 7+0; … | -
XXX_DiametroEsterno | Lunghezza | 0,407; … | m
XXX_DiametroInterno | Lunghezza | 0,407; … | m
XXX_VolumeScavoPerAnello | Volume | 127; … | m3
XXX_TipoSezione | Testo | N/A; Tipo1; Tipo2; Tipo3; … | -
XXX_PosizioneConcioChiave | Angolo | 17,41°; 65,12°; N/D ; ... | °
B13_Pset_Canaletta Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_TipologiaSezione | Testo | Quadrata, Circolare… | -
B14_Pset_Centine Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_DiametroPerforazione | Lunghezza | 0,40 , … | m
XXX_Campo | Testo | C1, C2, C3,… | -
XXX_Numero | Testo | (Secondo indicazioni di cantiere) | -
XXX_PassoLongitudinale | Lunghezza | 4,07, 7,24; … | m
XXX_PassoTrasversale | Lunghezza | 4,07, 7,24; … | m
B15_Pset_Scavi Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_NomeSuperficie | Testo | Esistente, Fondo Scavo, Ritombamento, DTM Scavata, Fondo Scavo Temporaneo 1, Fondo Scavo Temporaneo n | -
B16_Pset_Palancole Gruppo:Strutturale
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Tipologia | Testo | Composte; Tubolari;Cassone; | -
XXX_Numero | Testo | (Secondo indicazioni di cantiere) | -

## Pset Stradale-C00
C01_Pset_BarriereAntirumore Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_PkIniziale | Testo | 53+795.00,… | km
XXX_PkFinale | Testo | 53+795.00,… | km
XXX_AltezzaPannelloCls | Lunghezza | 3,4,7,… | m
XXX_AltezzaPannelloVetrato | Lunghezza | 2,4,7,… | m
XXX_PassoMontanti | Lunghezza | 2,… | m
XXX_NumeroMontanti | Numero | 5,… | -
XXX_AreaPannelliCls | Area | 20,… | m2
XXX_AreaPannelliVetrati | Area | 25,… | m2
XXX_ClasseAcciaio | Testo | S235;S235;S355J2+N… | -
XXX_ClasseAssorbimentoAcustico | Testo | A,B,… | -
XXX_ClasseIsolamentoAcustico | Testo | I,II,III,… | -
XXX_MaterialePannello | Testo | Vetro;… | -
XXX_MaterialeMontante | Testo | Corten;... | -
C02_Pset_SistemazioniVerdi Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_FabbisognoIdrico | Testo | 100;… | m2/mese
XXX_Specie | Testo | Lentisco;… | -
XXX_TipoMiscuglio | Testo | Omogeneo;… | -
C03_Pset_SegnaleticaVerticale Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Materiale | Testo | AcciaioeAlluminio; | -
XXX_AltezzaSostegno | Lunghezza | 1,12;… | m
XXX_DimensioneSegnale | Lunghezza | 0,4,0,7… | m
XXX_TipoSegnale | Testo | Indicazione;Pericolo;Obbligo;Divieto;… | -
XXX_FormaSegnale | Testo | Circolare;Triangolare;Rettangolare;… | -
XXX_ClassePellicole | Testo | Classe1;Classe2;… | -
XXX_TipologiaPellicole | Testp | Microprismatica;…. | -
XXX_RevisioneModello | Testo | A;B;… | -
C04_Pset_Finiture Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_ClasseReazioneFuoco | Testo | 0;1;2… | -
XXX_Combustibile | Testo | A1;A2;… | -
XXX_Compartimentazione | Testo | REI60;REI90;… | -
XXX_Trasmittanza | Coefficiente trasmissione | 7,0;2,0;… | W/m2K
C05_Pset_BarriereSicurezza Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_AmpiezzaArginello | Numero | 1000;1500;… | -
XXX_AltezzaSostegno | Lunghezza | 700;850; | m
XXX_LunghezzaDispositivoRitenuta | Lunghezza | 4.7 | m
XXX_LunghezzaTransizioni | Lunghezza | 7.24 | m
XXX_LivelloContenimento | Testo | H2;H3;H4;… | -
XXX_TipologiaTerminali | Testo | Assorbenti;NonAssorbenti;… | -
C06_Pset_Parapetti Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_DiametroCorrimano | Lunghezza | 0,4; ... | m
XXX_TipologiaPaletto | Testo | Circolare,… | -
XXX_Finitura | Testo | Tinteggiatura, Lucido, Opaco, … | -

## Pset Idraulico-D00
D01_Pset_Canali Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_SezioneTipo | Testo | U, … | -
XXX_LarghezzaInterna | Lunghezza | 4, ... | m
XXX_Rivestimento | Testo | Lastre di pietra, … | -
D02_Pset_Pozzetti Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_DimensioneLato1 | Lunghezza | 0,5, ... | m
XXX_DimensioneLato2 | Lunghezza | 0,5, ... | m
XXX_DimensioneChiusino | Testo | D400, … | -
XXX_QuotaFondo | Lunghezza | 4,07, ... | m
XXX_QuotaTesta | Lunghezza | 4,07, ... | m
XXX_MaterialeChiusino | Testo | Ghisa, … | -
D03_Pset_Condotte Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_Pendenza | Testo | 1, … | %
XXX_DiametroNominale | Lunghezza | 1, ... | m
D04_Pset_Sistemazioni Idrauliche Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_DiametroEquivalenteMasso | Lunghezza | 0,47, ... | m
D05_Pset_VascheDispersione Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_LarghezzaOpera | Lunghezza | 1,2, … | m
XXX_LunghezzaOpera | Lunghezza | 1,2, … | m
XXX_VolumeUtile | Volume | 1,5, … | m3
XXX_VolumeRivestimentoMassi | Volume | 1,5, … | m3
D06_Pset_VascheCA Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_QuotaFondo | Lunghezza | 1,50, ... | m
XXX_QuotaTesta | Lunghezza | 1,50, ... | m
D07_Pset_Fossi Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_LarghezzaInternaOpera | Lunghezza | 1,50, ... | m
D08_Pset_Tubazioni Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_PressioneOperativa | Testo | 2; … | bar
XXX_PesoUnitario | Peso | 589; … | kg
XXX_PressioneNominale | Testo | 2; … | bar
XXX_DiametroNominale | Lunghezza | 008; … | m
XXX_DiametroEsterno | Lunghezza | 009; … | m
XXX_TrattamentoEstremità | Testo | Innesto; … | -

## Pset Elettrico-E00
E01_Pset_ApparecchiIlluminazione Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_NumeroSorgenti | Testo | 10; … | -
XXX_PotenzaTotale | Potenza | 110; … | W
XXX_TipoMontaggio | Testo | AParete; … | -
XXX_NomeQuadro | Testo | QBT-E1; … | -
XXX_SezioneQuadro | Testo | N; … | -
XXX_ProgressivoCircuito | Testo | C-5; … | -
E02_Pset_CorpiIlluminanti Gruppo:Altro
Parametro | DataType | Esempio | u.m.
XXX_FlussoLuminoso | Testo | 3193; … | lm
XXX_TensioneNominaleEmettitore | Testo | 400/230; … | V
XXX_IndiceResaCromatica | Testo | CRI 95; … | -
XXX_TemperaturaColore | Testo | 4000; … | K
XXX_IndiceRenderingColore | Testo | Ra > 95; ... | -
XXX_NomeQuadro | Testo | QBT-E1; ... | -
XXX_SezioneQuadro | Testo | N; … | -
XXX_ProgressivoCircuito | Testo | C-5; … | -

## Pivot
Pivot MD
Cartografia
Territorio
SuperficieDTM
A01
Idraulica
Idraulica di Piattaforma
Canali
A01,A08,D01,A13
Pozzetti
A01,A08,D03,A13
Condotte
A01,A08,D02,A13
VascheCA
A01,A08,D06,A13
VascheDispersione
A01,A08,D05,A13
SistemazioniIdrauliche
A01,A08,D04,A13
FossiDiGuardia
A01,A08,D07,A13
Imbocco e Opere di Sostegno
Movimenti Terra
Riempimenti
A01,A08,A13
ConsolidamentiScavi
A01,A08,A13
TerrenoVegetale
A01,A08,A13
Muro di contenimento
Magrone
A01,A08,B02,A13
MuriDiContenimento
A01,A08,B01,A13
Opere di sostegno scavo
Magrone
A01,A08,B02,A13
Micropali
A01,A08,B04,A13
Pali
A01,A08,A13
Tiranti
A01,A08,B05,A13
SpritzBeton
A01,A08,A13
Palancole
A01,A08,A13
Puntoni
A01,A08,A13,B03
TraviDiRipartizione
A01,A08,B03,A13
Canalette
A01,A08,A13
TraviDiCoronamento
A01,A08,B01,A13
Drenaggi
A01,A08,A13
PiastreDiCollegamento
A01,A08,B03,A13
Portale di imbocco definitivo - Concio di attacco
Riempimenti
A01,A08,A13
SpritzBeton
A01,A08,A13
Anello
A01,B01,A08,A13
Compartimentazioni
A01,B01,A08,A13
ConcioDiBase
A01,B01,A08,A13
Portale di imbocco definitivo - Galleria Artificiale
Impermeabilizzazioni
A01,A08,A13
Magrone
A01,A08,B02,A13
ArcoRovescio
A01,A08,B01,A13
Calotta
A01,A08,B01,A13
Muretta
A01,A08,B01,A13
TubiDiDrenaggio
A01,A08,A13
Portale di imbocco fase di scavo
Centine
A01,A08,A13
Dima
A01,A08,B01,A13
Portale di imbocco fase di scavo
SelleTBM
A01,A08,B01,A13
Impianti
Impianti Antincendio
Terminali
A01,A08
PompeEApparecchiature
A01,A08
Tubazioni
A01,A08
Impianto di Terra
Collettori
A01,A08
Impianto Elettrico
ApparecchiDiIlluminazione
A01,A08
CanalinaPortacavi
A01,A08
CorpiIlluminanti
A01,A08
Impianto idrico/sanitario
Tubazioni
A01,A08
Accessori
A01,A08
Opere di Sostegno
Muri e Paratie
Fondazioni
A01,A08,B01,A13
Impermeabilizzazioni
A01,A08,A13
Magrone
A01,A08,B02,A13
Micropali
A01,A08,B04,A13
Muri
A01,A08,B01,A13
Pali
A01,A08,A13
Parapetti
A01,A08,A13
Riempimenti
A01,A08,A13
Rivestimenti
A01,A08,A13
Scavi
A01,A08,A13
Tiranti
A01,A08,B05,A13
Opere Mitigazione Ambientali
Mitigazione Acustica
BarriereAntirumore
A01,A08,C01,A13
Sottovia e Tombini
Opere di Sostegno
Impermeabilizzazioni
A01,A08,A13
Magrone
A01,A08,B02,A13
Micropali
A01,A08,B04,A13
Muri
A01,A08,B01,A13
Platee
A01,A08,B01,A13
RiempimentiATergo
A01,A08,A13
Rivestimenti
A01,A08,A13
Soletta
A01,A08,B01,A14
Tiranti
A01,A08,B05,A13
Tombino
A01,A08,A13
Scatolare
A01,A08,A13
Tracciato Stradale
Mitigazioni ambientali
Sezione in Rilevato/Trincea
Sicurezza Stradale
AttenuatoriD'urtoRedirettivi
A01,A08,C05
BarriereDiSicurezza
A01,A08,C05
Reteanticaduta
A01,A08,C05
Terminali
A01,A08,C05
Transizioni
A01,A08,C05